**Załącznik Nr 2 do ogłoszenia**

**Wykonawca: ...................................... Samodzielny Publiczny Zespół**

**...................................... Zakładów Opieki Zdrowotnej**   **………………………...**  **w Kozienicach**

**.......................................** **ul**. **Al. gen. Wł. Sikorskiego 10 tel./fax: ........................................... 26-900 Kozienice**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ( UMOWY ) Zadanie nr 1 – Pokrowce na aparaturę**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Producent Nr kat.** | **Przedmiot zamówienia** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto \*/ zł, gr.** | **Wartość netto zł, gr.** | **VAT %** | **Wartość brutto zł, gr.** | **Minimalna ilość sztuk w opakowaniu (ilość/jedno opakowanie)** |  |
| **1** |  | Osłona na przewody i kable 200x16cm sterylna, jednorazowa, przezroczysta, złożona teleskopowo. Posiada taśmy lepne do mocowania osłony. Osłona wykonana z folii PE o grubości 0,04 mm. | szt. | **3 000** |  |  |  |  |  |
| **2** |  | Osłona na aparaturę RTG sterylna , o średnicy 50cm w stanie spoczynku, w kształcie kuli ściągnięta dookoła mocną, elastyczną gumką. Osłona wykonana z folii PE o grubości 0,03mm. | szt. | **1 000** |  |  |  |  |  |
| **3** |  | Osłona na ramie aparatu RTG 220x100cm sterylna, jednorazowa, przezroczysta, złożona teleskopowo. Posiada taśmy lepne do mocowania osłony. Osłona wykonana z folii PE o grubości 0,04 mm. | szt. | **50** |  |  |  |  |  |
| **4** |  | Osłona na aparaturę RTG sterylna w rozmiarze 80x130cm w kształcie prostokąta ściągnięta dookoła mocną, elastyczną gumką. Osłona wykonana z folii PE o grubości 0,04mm. | szt. | **1 000** |  |  |  |  |  |
|  | | |  | **X** |  |  |  |  |  | |

\*/ Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe

\*\*/ Zamawiający dopuszcza zmianę producenta asortymentu przedstawionego w przedmiotowym załączniku pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę niżej określonych przesłanek:

a) produkt nowego producenta musi posiadać co najmniej parametry określone w przedmiotowym załączniku,

b) Wykonawca musi wystąpić z pismem informującym o zmianie producenta zaoferowanego asortymentu,

c) Cena jednostkowa nowego asortymentu nie może być wyższa od ceny jednostkowa zaoferowanego asortymentu,

d) Zmiana producenta nie wymaga formy aneksu.

**Cena netto /wartość/ zadania Nr 1,** ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi ................................................................................................................................... zł.

/słownie zł: ............................................................................................................................................................................................................................................................ /.

**Cena brutto /wartość/ zadania Nr 1,** ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi z ......... % podatkiem VAT ..................................................................................... zł.

/słownie zł: ............................................................................................................................................................................................................................................................ /.

......................................... ............................ …..........................................................

Miejscowość Data Podpis i pieczęć Wykonawcy